***Зарегистрированные объекты***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| 1. | водопроводп. им. Ленина | год завершения строительства 2016 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 4179 м., кадастровый номер 46:21:000000:538 | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. им. Ленина | собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:538-46/022/2017-1, 15.12.2017 г. |
| 2. | водопроводп. им. Ленина | год завершения строительства 2010 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 3176 м., кадастровый номер 46:21:000000:611 | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. им. Ленина | собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:611-46/022/2018-1, 16.02.2018 г. |
| 3. | водопроводп. Расховецкий | год завершения строительства 2013 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 5686 м., кадастровый номер 46:21:000000:610 | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. Расховецкий | собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:610-46/022/2018-1, 15.12.2018 г. |
| 4. | Электромеханическая водозаборная установка для водоснабжения населенияд. Пожидаевка Советского района Курской области | год строительства 2013 г, глубина 22м, диаметр трубы 159 мм.,кадастровый номер: 46:21:170101:55 | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет, д. Пожидаевка | собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:170101:55-46/022/2018-1, 18.07.2018 г. |

***Незарегистрированные объекты***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| 5. | скважина № 1 | назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 44 м., диаметр трубы 168; год ввода в эксплуатации – 1967 | Россия, Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. им. Ленина | незарегистрированное |
| 6. | скважина № 2 | назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь:общая глубина 54 м., диаметр трубы 219 мм, год ввода в эксплуатацию – 2010 | Россия, Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. им. Ленина | незарегистрированное |
| 7. | скважина № 7323 | назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 42 м., диаметр трубы 168 мм, год ввода в эксплуатацию – 1979 | Россия, Курская область, Советский район, Ленинский сельский совет,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 8. | скважина № 5884 | назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 45 м., диаметр трубы 168 мм; ввод в эксплуатацию – 1974 | Курская область, Советский район, Ленинский сельский совет,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 9. | скважина № 4619 | назначение: водоснабжение и водоотведения. Площадь: общая глубина 31 м., диаметр трубы 141 мм, год ввода в эксплуатацию – 1969 | Россия, Курская область, Советский район, Ленинский сельский совет,с. Расховец | незарегистрированное |
| 10. | скважина № 4044 | назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 43 м., диаметр трубы 141 мм; год ввода в эксплуатацию 1967 | Россия, Курская область, Советский район, Ленинский сельский совет,п. Расховецкий | незарегистрированное |
| 11. | башня Рожновского | 2010 год ввода в эксплуатацию,объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район,п. им. Ленина | незарегистрированное |
| 12. | башня Рожновского | 1979 год ввода в эксплуатацию,объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 13. | башня Рожновского | 1974 год ввода в эксплуатацию,объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 14. | башня Рожновского | 1969 год ввода в эксплуатацию,объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с. Расховец | незарегистрированное |
| 15. | башня Рожновского | 1967 год ввода в эксплуатацию, объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район,п. Расховецкий | незарегистрированное |
| 16.  | башня Рожновского | 1981 года ввода в эксплуатацию, объем скважины 10 куб.м. | Курская область, советский район, Ленинский сельсовет,д. Пожидаевка | незарегистрированное |
| 17. | водопроводп. им. Ленина | год завершения строительства1971 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 15645 м., кадастровый номер отсутствует | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,п. им. Ленина | незарегистрированное |
| 18. | водопроводс. Переволочное | год завершения строительства1974 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 6000 м., кадастровый номер отсутствует | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 19. | водопроводс. Переволочное | год завершения строительства1979 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 6000 м., кадастровый номер отсутствует | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,с. Переволочное | незарегистрированное |
| 20. | водопроводс. Расховец | год завершения строительства1969 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 2000 м., кадастровый номер отсутствует | Курская область, Советский район, Ленинский сельсовет,с. Расховец | незарегистрированное |
| 21.  | водопровод д. Пожидаевка | год завершения строительства 1981 г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства,протяженностью 10 000 м.,кадастровый номер отсутствует | Курская область, советский район, Ленинский сельсовет,д. Пожидаевка | незарегистрированное |