**Перечень объектов ,**

**в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| **Ленинский сельсовет Советского района Курской области.** |
| 1. | Водопроводп.им.Ленина | Год завершения строительства 2016г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 4179 м., кадастровый номер 46:21:000000:538 | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:000000:538 – 46/022/2017-1, 15.12.2017г. |
| 2. | Водопроводп.им.Ленина | Год завершения строительства 2010г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 3176 м., кадастровый номер 46:21:000000:611 | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:000000:611 – 46/022/2018-1, 16.02.2018г. |
| 3. | Водопроводпос.Расховецкий  | Год завершения строительства 2013г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5686 м., кадастровый номер 46:21:000000:610 | Курская область, Советский район,пос.РасховецкийЛенинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:000000:610 – 46/022/2018-1, 15.12.2018г. |
| 4. | Электромеханическая водозаборная установка для водоснабжения населения д.Пожидаевка Советского района Курской области | Год завершения строительства 2013г.Глубина 22 м, диаметр трубы 159мм., кадастровый номер 46:21:170101:55 | Курская область, Советский район,д.ПожидаевкаЛенинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:170101:55 – 46/022/2018-1, 18.07.2018г. |
| 5. | Скважина № 1 | Год ввода в эксплуатацию 1967г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 44м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 6. | Скважина № 2 | Год ввода в эксплуатацию 2010г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 54м., диаметр трубы 219мм. | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 7. | Скважина № 7323 | Год ввода в эксплуатацию 1979г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 42м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 8. | Скважина № 5884 | Год ввода в эксплуатацию 1974г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 45м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 9. | Скважина № 4619 | Год ввода в эксплуатацию 1969г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 31м., диаметр трубы 141мм. | Курская область, Советский район,с.РасховецЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 10. | Скважина № 4044 | Год ввода в эксплуатацию 1967г.Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 43м., диаметр трубы 141мм. | Курская область, Советский район,пос.РасховецкийЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 11. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 2010г.Объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 12. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1979г.Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 13. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1974г.Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 14. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1969г.Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,с.РасховецЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 15. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1967г.Объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район,пос.РасховецкийЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 16. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1981г.Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район,д.ПожидаевкаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 17. | Водопроводп.им.Ленина | Год завершения строительства 1971г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 15645м.,Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район,п. им. ЛенинаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 18 | Водопроводс.Переволочное | Год завершения строительства 1974г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 6000м.,Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 19 | Водопроводс.Переволочное | Год завершения строительства 1979г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 6000м.,Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район,с.ПереволочноеЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 20 | Водопроводс.Расховец | Год завершения строительства 1969г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 2000м.,Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район,с.РасховецЛенинский сельсовет | незарегистрированное |
| 21 | Водопроводд.Пожидаевка | Год завершения строительства 1981г.Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 10 000м.,Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район,д.ПожидаевкаЛенинский сельсовет | незарегистрированное |