Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году.

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский сельсовет Советского района Курской области. |  |  |  |  |
| 1. | Водопровод п. им. Ленина | Год завершения строительства 2016г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 4179 м., кадастровый номер 46:21:000000:538 | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:538 – 46/022/2017-1, 15.12.2017г. |
| 2. | Водопровод п. им. Ленина | Год завершения строительства 2010г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 3176 м., кадастровый номер 46:21:000000:611 | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:611 – 46/022/2018-1, 16.02.2018г. |
| 3. | Водопровод пос. Расховецкий | Год завершения строительства 2013г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5686 м., кадастровый номер 46:21:000000:610 | Курская область, Советский район, пос. Расховецкий Ленинский сельсовет | Собственность муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:610 – 46/022/2018-1, 15.12.2018г. |
| 4. | Скважина № 1 | Год ввода в эксплуатацию 1967г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 44м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 5. | Скважина № 2 | Год ввода в эксплуатацию 2010г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 54м., диаметр трубы 219мм. | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 6. | Скважина № 7323 | Год ввода в эксплуатацию 1979г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 42м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 7. | Скважина № 5884 | Год ввода в эксплуатацию 1974г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 45м., диаметр трубы 168мм. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 8. | Скважина № 4619 | Год ввода в эксплуатацию 1969г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 31м., диаметр трубы 141мм. | Курская область, Советский район, с. Расховец Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 9. | Скважина № 4044 | Год ввода в эксплуатацию 1967г. Назначение: водоснабжения и водоотведения. Площадь: общая глубина 43м., диаметр трубы 141мм. | Курская область, Советский район, пос. Расховецкий Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 10. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 2010г. Объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 11. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1979г. Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 12. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1974г. Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 13. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1969г. Объем 10 куб.м. | Курская область, Советский район, с. Расховец Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 14. | Башня Рожновского | Год ввода в эксплуатацию 1967г. Объем 50 куб.м. | Курская область, Советский район, пос.Расховецкий Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 15. | Водопровод п. им.Ленина | Год завершения строительства 1971г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 15645м., Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район, п. им. Ленина Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 16 | Водопровод с. Переволочное | Год завершения строительства 1974г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 6000м., Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 17 | Водопровод с. Переволочное | Год завершения строительства 1979г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 6000м., Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район, с. Переволочное Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |
| 18 | Водопровод с. Расховец | Год завершения строительства 1969г. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 2000м., Кадастровый номер отсутствует. | Курская область, Советский район, с. Расховец Ленинский сельсовет | Не зарегистрировано |